新能源实训室用电及照明线路材料标书

| 2014年11月16日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 100A三相空气开关（正泰） | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 40A三相漏电开关（正泰） | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 16mm2主供电线（通达） | m | 395 |  |  |  |
| 5 | 4mm2电线（通达） | m | 1057 |  |  |  |
| 6 | 6mm2地线（通达） | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 1.5mm2地线（通达） | m | 240 |  |  |  |
| 8 | 100线槽 | m | 73 |  |  |  |
| 9 | 半圆加厚线槽 | m | 21 |  |  |  |
| 10 | 60线槽 | m | 75 |  |  |  |
| 11 | 60圆管 | 条 | 1 |  |  |  |
| 12 | 大矿灯（按现有样品） | 套 | 8 |  |  |  |
| 13 | 2.5mm2电线（通达） | m | 260 |  |  |  |
| 14 | 25线槽、照明开关 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 控制灯开关（双向电路） | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 其他配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 木质讲台 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 打扫卫生、清理场地 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 3P空气开关 | 个 | 4 |  |  |  |
| 20 | 2P空气开关 |  | 2 |  |  |  |
| 21 | 32A漏电开关 |  | 2 |  |  |  |
| 22 | 税金6% |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |
|  | 二、商务要求 1、本采购项目包括提供合格产品。 4、报价应包括设备费、运输费、利润和税费等完成项目的全部费用。 5、投标单位应具有中华人民共和国合法经营本产品的资质。 6、报价产品必须完全满足标的的要求。 7、自招标方和中标方双方确认后，10天内到珠海理工学校交货，验收合格后，转账支付全部费用。 8、本采购包最高限价不超过23586元，最低价中标。 三、投标事务 1、开标日期初定2014年12月8日，要求投标单位在12月8日上午12点前将所投标书送达珠海理工学校南校区办公室，所投标书盖投标单位公章。 2、联系人：张智 0756-8658367 15919299802 (珠海市港二路52号珠海市理工职业技术学校白石南校区) 投标单位： 联系人： |  |  |  |  |  |

附件1：

实训室实训设备摆放图